| № п/п | дата | период отключения | адрес пункта питания | режим работы | характер аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I квартал |
| 1 | 08.01.2011 | 17.05-18.35 | КПВ Среднеохтенский пр. 22 | откл | Оборваны провода |
| 2 | 08.01.2011 | 22.10-0.50 | КПВ Московский пр.191 | откл | Оборваны провода |
| 3 | 09.01.2011 | 16.25-18.20 | ГПВ Благодатная ул.47 | откл | Оборваны провода |
| 4 | 09.01.2011 | 16.35-20.05 | ГПВ Средний пр.2 | откл | Оборваны провода |
| 5 | 09.01.2011 | 19.25-21.00 | ГПВ пр. Об. Обороны 17 | откл | Оборваны провода |
| 6 | 10.01.2011 | 05.10-07.25 | ГПВ ул. Смолячкова 17 | откл | Оборваны провода |
| 7 | 10.01.2011 | 18.00-1.15 | КПВ ул. Возраждения 9 | откл | Оборваны провода |
| 8 | 10.01.2011 | 20.00-1.35 | ГПВ ул. Зайцева 2 | откл | Оборваны провода |
| 9 | 11.01.2011 | 20.45-23.50 | КПВ ул. Мичуринская 19 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 10 | 14.01.2011 | 1.30-3.00 | КПВ ул. Карпинского 38 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 11 | 16.01.2011 | 1.50-4.05 | КПВ пр. Космонавтов 18 ул. | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 12 | 16.01.2011 | 20.25-22.40 | КПВ наб. р. Фонтанки 41 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 13 | 26.01.2011 | 17.20-2.50 | КПВ ул. Каховского 2 | откл | Нет 2-х фаз из ТП |
| 14 | 28.01.2011 | 17.20-2.10 | КПВ ул. Стасовой 14 | откл | Нет 2-х фаз из ТП |
| 15 | 30.01.2011 | 19.00-22.00 | КПВ ул. Ленсовета 87 | откл | Оборваны провода |
| 16 | 02.02.2011 | 17.30-20.00 | КПВ пр.. Каменноостровский 45 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 17 | 02.02.2011 | 18.50-20.35 | ГПВ ул. Кузнецовская 26 | откл | Оборваны провода |
| 18 | 04.02.2011 | 18.00-21.30 | КПВ ул. Севастьянова 6 | откл | Оборваны провода |
| 19 | 06.02.2011 | 17.55-19.20 | ГПВ Московский пр. 224 | откл | Оборваны провода |
| 20 | 08.02.2011 | 19.20-20.40 | ГПВ ул Парашютная 22 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 21 | 10.02.2011 | 4.30-6.10 | КПВ наб. р. Фонтанки 41 КПВ Невский пр. 34 КПВ наб. кан. Грибоедова 99 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 22 | 14.02.2011 | 18.15-0.10 | КПВ Люботинский пр. 5 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 23 | 15-16.02.2011 | 22.45-16.00 | ГПВ ул. Народная 70 | откл | Нет 2-х фаз из ТП авария Ленэнерго |
| 24 | 06.03.2011 | 19.45-22.20 | ГПВ ул. Бабушкина 97 | откл | Оборваны провода |
| 25 | 06.03.2011 | 19.45-21.45 | ГПВ пр. Кронверский 7/9 | откл | Оборваны провода |
| 26 | 07.03.2011 | 0.30-2.30 | ГПВ ул. Садовая 30 | откл | Оборваны провода |
| 27 | 19.03.2011 | 21.20-0.50 | ГПВ ул. Железноводская 20 | откл | Оборваны провода |
| II квартал |
| 28 | 5-6.04.2011 | 21.50-6.50 | КПВ ул. С. Корзуна 40 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 29 | 06.04.2011 | 2.50-6.05 | ГПВ ул. Караванная 26 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 30 | 16.04.2011 | 2.40-4.10 | КПВ пр. Об. Обороны 93 | откл | Оборваны провода |
| 31 | 21.04.2011 | 22.05-0.50 | КПВ пр. Просвещения 32 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 28 | 22.04.2011 | 0.00-3.05 | ГПВ ул. Миллионная 3 | откл | Нет 2-х фаз из ТП |
| 29 | 22.04.2011 | 0.00-3.05 | ГПВ ул. Миллионная 5 | откл | Нет 2-х фаз из ТП |
| 30 | 18.05.2011 | 0.05-2.50 | КПВ пр. Гагарина 21 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 31 | 18-19.05.2011 | 23.15-2.40 | ГПВ ул. Корпусная 22 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 32 | 20.05.2011 | 3.10-6.05 | ГПВ ул М. Казакова 10 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| III квартал |
| 33 | 07.07.2011 | 2.50-7.00 | КПВ Рябовское ш. 121 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 34 | 08.07.2011 | 2.05-10.00 | ГПВ Б. Смоленский 8 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 35 | 13.07.2011 | 1.00-2.10 | КПВ ул. Пионерская 27 | откл | Оборваны провода |
| 36 | 29.07.2011 | 2.30-4.40 | КПВ ул. Ольховая 6 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 37 | 16.08.2011 | 22.15-0.40 | КПВ ул. Авиаконструкторов 39 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 38 | 23.08.2011 | 0.05-3.00 | КПВ гост. Санкт-Петербург | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 39 | 27-28.08.2011 | 22.15-6.10 | КПВ ул. Планерная 19 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 40 | 05.09.2011 | 3.05-4.55 | ГПВ Бугский пер.3 | откл | Оборваны провода |
| 41 | 14.09.2011 | 21.20-22.50 | ГПВ ул. г. Симоняка 17 | откл | Оборваны провода |
| 42 | 24.09.2011 | 22.00-23.30 | ГПВ пр. Науки18 | откл | Сбита опора, Оборваны провода |
| IV квартал |
| 43 | 07.10.2011 | 5.20-9.00 | ГПВ пр. Энтузиастов 22 | откл | Нет 3-х фаз из ТП авария Ленэнерго |
| 44 | 20.10.2011 | 4.20-5.50 | ГПВ Кондратьевский пр. 22 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 45 | 27-28.10.2011 | 21.35-8.55 | КПВ Альпийский 31 | откл | Земляные работы, повреждение групповых кабелей |
| 46 | 07.11.2011 | 2.20-9.25 | КПВ наб. р. Фонтанки 40 | откл | Пожар в здании, повреждение групповых кабелей |
| 47 | 19-20.11.2011 | 17.50-07.50 | КПВ Дорога в Яблоневку | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 48 | 26.11.2011 | 3.30-11.30 | КПВ пр. Приморский 48 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 49 | 28.11.2011 | 07.00-10.25 | ГПВ Коммуны пр. 48 | откл | Оборваны провода |
| 50 | 14.12.2011 | 16.55-18.50 | КПВ ул. Ушинского 3 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 51 | 17.12.2011 | 18.50-20.50 | КПВ ул. Савушкина 145 | откл | Оборваны провода |
| 52 | 21.12.2011 | 17.10-20.50 | КПВ ул. Бобушкина 40 | откл | Нет 3-х фаз из ТП |
| 53 | 26.12.2011 | 17.15-20.50 | ГПВ ул. Будапешская 29 | откл | Оборваны провода |
| 54 | 26.12.2011 | 17.20-19.10 | ГПВ Дачный пр. 17 | откл | Оборваны провода |
| 55 | 26.12.2011 | 17.30-20.20 | КПВ бул. Новаторов 13 | откл | Оборваны провода |
| 56 | 26.12.2011 | 17.40-20.10 | КПВ ул. Бабушкина 73 | откл | Оборваны провода |
| 57 | 26.12.2011 | 17.45-20.30 | ГПВ пр. Н. Ополчения 7 | откл | Оборваны провода |
| 58 | 26.12.2011 | 17.55-0.05 | КПВ пр. Стачек 47 | откл | Оборваны провода |
| 59 | 26-27.12.2011 | 22.25-0.50 | ГПВ пр. Ветеранов 69 | откл | Оборваны провода |
| 60 | 27-28.12.2011 | 22.50-0.50 | ГПВ пр. Славы 64 | откл | Оборваны провода |