## Мощность 2012
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения СПб ГУП "Ленсвет" на 2012 год
МВт
№ п/п | Показатели | 2012 год (план)
|  | Всего | ВН | С I | С II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление электрической мощности в сеть, ВСЕГО | 38.623 |  |  | 31.701 | 38.623
1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  |  | 31.701
в том числе из сети
ВН
С I
| С II |  |  |  |  | 31.701
1.2. | Поступление электрической мощности | 38.623 |  |  | 31.701 | 6.922
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 37.49 |  |  | 30.742 | 6.748
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0.488 |  |  | 0.39 | 0.098
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0.103 |  |  | 0.103 | 0
| в т.ч. от других поставщиков | 0.542 |  |  | 0.466 | 0.076
2. | Потери в сети | 1.04 |  |  |  | 1.04
| то же в % к отпуску в сеть | 2.69 |  |  |  | 2.69
| от ООО "Энергия Холдинг" | 1.009 |  |  |  | 1.009
| в т.ч. потери на сальдированный переток мощности потребителям | 0.147 |  |  |  | 0.147
| от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0.024 |  |  |  | 0.024
| от ООО "Русэнергосбыт" | 0.005 |  |  |  | 0.005
| от других поставщиков | 0.002 |  |  |  | 0.002
3. | Полезный отпуск мощности потребителям, ВСЕГО | 37.583 |  |  |  | 37.583
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 36.481 |  |  |  | 36.481
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0.464 |  |  |  | 0.464
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0.098 |  |  |  | 0.098
| в т.ч. от других поставщиков | 0.54 |  |  |  | 0.54
3.1. | мощность на производственные и хозяйственные нужды | 0.374 |  |  |  | 0.374
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 0.36 |  |  |  | 0.36
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от других поставщиков | 0.014 |  |  |  | 0.014
3.2. | мощность на уличное освещение | 31.758 |  |  |  | 31.758
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 30.67 |  |  |  | 30.67
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0.464 |  |  |  | 0.464
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0.098 |  |  |  | 0.098
| в т.ч. от других поставщиков | 0.526 |  |  |  | 0.526
3.3. | заявленная (расчетная) мощность потребителей | 5.451 |  |  |  | 5.451
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 5.451 |  |  |  | 5.451
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от других поставщиков | 0 |  |  |  | 0
Заместитель директора по экономике |  |  |  |  | И.М.Чинарева
Исполнитель:
Колесникова Наталья Святославовна
Тел./факс 321-64-84

## Электроэнергия 2012
Баланс электрической энергии по сетям С II и НН СПб ГУП "Ленсвет" на 2012 год
млн.кВтч
№ п/п | Показатели | 2012 год (план)
|  | Всего | ВН | С I | С II | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО | 142.787 | 0 | 0 | 117.983 | 142.787
1.1. | из смежной сети, всего |  |  |  |  | 117.983
в том числе из сети
| ВН |  |  |  |  | 0
| С I |  |  |  |  | 0
| С II |  |  |  |  | 117.983
1.2. | Поступление электроэнергии | 142.787 |  |  | 117.983 | 24.804
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 138.556 |  |  | 114.382 | 24.174
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 1.789 |  |  | 1.431 | 0.358
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0.376 |  |  | 0.376 | 0
| в т.ч. от других поставщиков | 2.066 |  |  | 1.794 | 0.272
2. | Потери в сети | 7.281 |  |  |  | 7.281
| то же в % к отпуску в сеть | 5.1 |  |  |  | 5.1
| от ООО "Энергия Холдинг" | 7.066 |  |  |  | 7.066
| в том числе потери на транзит | 1.031 |  |  |  | 1.031
| от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0.091 |  |  |  | 0.091
| от ООО "Русэнергосбыт" | 0.019 |  |  |  | 0.019
| от других поставщиков | 0.105 |  |  |  | 0.105
3. | Полезный отпуск из сети, ВСЕГО | 135.506 |  |  |  | 135.506
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 131.49 |  |  |  | 131.49
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 1.698 |  |  |  | 1.698
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0.357 |  |  |  | 0.357
| в т.ч. от других поставщиков | 1.961 |  |  |  | 1.961
3.1. | расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 0.748 |  |  |  | 0.748
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 0.722 |  |  |  | 0.722
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от других поставщиков | 0.026 |  |  |  | 0.026
3.2. | расход электроэнергии на уличное освещение | 115.567 |  |  |  | 115.567
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 111.577 |  |  |  | 111.577
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 1.698 |  |  |  | 1.698
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0.357 |  |  |  | 0.357
| в т.ч. от других поставщиков | 1.935 |  |  |  | 1.935
3.3. | полезный отпуск потребителям | 19.191 |  |  |  | 19.191
| в т.ч. от ООО "Энергия Холдинг" | 19.191 |  |  |  | 19.191
| в т.ч. от ФГУП "470 ЭС ВМФ" МО РФ | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от ООО "Русэнергосбыт" | 0 |  |  |  | 0
| в т.ч. от других поставщиков | 0 |  |  |  | 0
Заместитель директора по экономике |  |  |  |  | И.М.Чинарева
Исполнитель:
Колесникова Наталья Святославовна
Тел./факс 321-64-84